{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Сводная таблица"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Сводная таблица","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,3],[23,2,23,3],[13,2,13,3],[10,1,10,10],[11,2,11,3],[15,1,15,10],[3,2,3,8],[5,2,5,3],[8,2,8,3],[7,2,7,3],[6,1,6,10],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[32,10,33,10],[22,2,22,3],[21,2,21,3],[20,2,20,3],[17,2,17,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[25,1,25,10],[26,10,27,10],[29,1,29,10],[24,2,24,3],[19,2,19,3],[16,2,16,3]]}
[]
[null,"Сводная таблица кондиционеров с противовирусной обработкой воздуха"]
[]
[]
[]
[null,null,"Рекомендованная цена",null,"Время уничтожения вирусов, часов*","Энергоэффективность, в режиме охлаждения, SEER","Энергоэффективность, в режиме отопления, SCOP","Уровень шума внутреннего блока (мин-макс), дБ(А)","Наличие ионизатора","Дополнительные возможности","Примечания"]
[null,"    КОНДИЦИОНЕРЫ С ПЛАЗМЕННЫМ ФИЛЬТРОМ"]
[null,"  Toshiba Daiseikai RAS-25PKVPG-ND","1550 USD",null,"˂ 1","8,8 (A +++)","5,3 (A+++)","20 - 44","+","  Недельный таймер","  Кондиционер премиум класса от изобретателя плазменных фильтров. Единственное к чему можно придраться - отсутствие WiFi модуля. При експлуатации кондиционеров Toshiba есть одна проблема - если кондиционер по какой-то причине сломался, поставку запчастей приходится ждать от 2 месяцкв и до бесконечности. "]
[null,"  Mitsubishi Electric Premium MSZ-LN25VGW","1629 USD",null,"˂ 1","10,5 (A+++)","5,2 (A+++)","19-45","+","  Недельный таймер, тепловизор «I see sensor», встроенный Wi-Fi модуль, двузональный поток, установка на старые фреонопроводы","  Наверное, самый совершенный в мире кондиционер. К тому же дизайнерский (есть четыре варианта цветовой гаммы). Тихий, ионизатор с ионами серебра, микропроцессор с подключенным трехмерным тепловизором, управление со смартфона, специальное противопылевое покрытие всех поверхносте внутри внутреннего блока и много еще чего (лучше почитайте описание в интернете)."]
[null,"  Mitsubishi Electric DeLux MSZ-FH25VE2","1476 USD",null,"˂ 1","9,1 (A+++)","5,1 (A+++)","20-44","+","  Недельный таймер, тепловизор «I see sensor», опциональный Wi-Fi модуль, двузональный поток, установка на старые фреонопроводы","  До выхода кондиционера Mitsubishi Electric Premium MSZ-LN был «самым совершенным». Ионизатор с ионами серебра, микропроцессор с подключенным трехмерным тепловизором, опциональное управление со смартфона и много еще чего (лучше почитайте описание в интернете)."]
[null,"   КОНДИЦИОНЕРЫ С «АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ»"]
[null,"  Panasonic Heatcharge CS-VZ9SKE","4960 USD",null,"200","10,5 (A+++)","6,2 (A+++)","19-44","+","  Датчик присутствия человека, опциональный Wi-Fi модуль, аккумулятор тепла для режима обогрева.","  Оригинальная система аккумулирования тепла для режима обогрева, опциональный Wi-Fi модуль"]
[null,"  Panasonic Etherea CS-Z25TKEW","1731 USD",null,"200","8,5 (A+++)","5,1 (A+++)","19-41","+","  Недельный таймер, датчик присутствия человека, опциональный Wi-Fi модуль","  Новый топовый кондиционер от Panasonic, опциональный Wi-Fi модуль"]
[null,"  Panasonic CS-E9RKD","1490 USD",null,"200","8,5 (A+++)","4,7 (A++)","21-40","+","  Датчик присутствия человека"]
[null,"  Fujitsu Nocria X ASYG09KXCA","2921 EURO",null,"200","8,5 (A+++)","5,1 (A+++)","28-46","̶—","  Недельный таймер, датчик присутствия человека, система воздухораспределения Dual Blaster","  Флагман линейки кондиционеров Fujitsu General, очень интересная система воздухораспределения. К сожалению очень шумный для кондиционера премиум-класса и нет возможности подключить Wi-Fi-модуль."]
[null,"   КОНДИЦИОНЕРЫ С КАТЕХИНОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ"]
[null,"  Fujitsu Airflow Nordic ASYG09LMCB ","1277 EURO",null,"120","6,5 (A++)","4,1 (A+)","21-43","+","  Недельный таймер, датчик присутствия человека, опциональный Wi-Fi модуль"]
[null,"  Fujitsu Slide ASYG09LUCA","1171 EURO",null,"120","7,1 (A++)","4,1 (A+)","21-38","+","  Недельный таймер, опциональный Wi-Fi модуль"]
[null,"  Fujitsu Airflow ASYG09LMCE","930 EURO",null,"120","7,0 (A++)","4,1 (A+)","21-43","+","  Опциональный Wi-Fi модуль"]
[null,"  Gree Bora GWH09AAA (on-off)","351 USD",null,"220","3,2 (С)","3,6 (A)","26-40","̶—","  Wi-Fi модуль в комплекте","  Неинверторная модель, Китай"]
[null,"  Gree Bora inverter GWH09AAB","555 USD",null,"220","6,1 (A+)","4,0 (A++)","28-42","̶—","  Wi-Fi модуль в комплекте","  Китай"]
[null,"  Gree Bora inverter R32 GWH09AAB","567 USD",null,"220","6,1 (A+)","4,0 (A++)","28-42","̶—","  Wi-Fi модуль в комплекте","  Китай"]
[null,"  Carrier X-Power Gold 42UQV025M","747 USD",null,"250","5,1 (A)","3,62 (A)","25-41","̶—",null,"  Катехиновый фильтр - опция, Китай"]
[null,"  Midea MB-09N8D6H-I","580 USD",null,"250","6,3 (A+)","4,6 (A++)","28-45","̶—","  Опциональный Wi-Fi модуль","  Катехиновый фильтр - опция, Китай"]
[null,"  Midea AG-09N8C2F-I (on-off)","410 USD",null,"250","3,4 (С)","2,9 (С)","30-46","̶—","  Опциональный Wi-Fi модуль","  Катехиновый фильтр - опция, неинверторная модель, Китай"]
[null,"   КОНДИЦИОНЕРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ FLASH STREAMER"]
[null,"  Daikin UruruSarara FTXZ25N","2900 EURO",null,"?","9,52 (A+++)","5,9 (A+++)","19-39","+","  Встроенный увлажнитель воздуха, датчик движения, опциональный Wi-Fi модуль","  Ждем розясненя от предствавительства Daikin о работе  FLASH STREAMER"]
[null,"  Daikin Perfera FTXM25M","1100 EURO",null,"?","8,52 (A+++)","5,1 (A+++)","19-41","+","  Датчик движения, опциональный Wi-Fi модуль"]
[]
[null,"* Комната 5 х 4 метра, высота 3 метра, уничтожение 99% вирусов от первоначальной концентрации."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"https://planetaklimata.com.ua/"]