{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Сводная таблица"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Сводная таблица","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,3],[23,2,23,3],[13,2,13,3],[10,1,10,10],[11,2,11,3],[15,1,15,10],[3,2,3,8],[5,2,5,3],[8,2,8,3],[7,2,7,3],[6,1,6,10],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[32,10,33,10],[22,2,22,3],[21,2,21,3],[20,2,20,3],[17,2,17,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[25,1,25,10],[26,10,27,10],[29,1,29,10],[24,2,24,3],[19,2,19,3],[16,2,16,3]]}
[]
[null,"Зведена таблиця кондиціонерів з противірусної обробкою повітря"]
[]
[]
[]
[null,null,"Рекомендована ціна",null,"Час знищення вірусів, годин*","Енергоефективність, у режимі охолодження, SEER","Енергоефективність, в режимі опалення, SCOP","Рівень шуму внутрішнього блоку (мін-макс), дБ (А)","Наявність іонізатора","Додаткові можливості","Примітки"]
[null,"    КОНДИЦІОНЕРИ З ПЛАЗМОВИМ ФІЛЬТРОМ"]
[null,"  Toshiba Daiseikai RAS-25PKVPG-ND","1550 USD",null,"˂ 1","8,8 (A +++)","5,3 (A+++)","20 - 44","+","  Тижневий таймер","  Кондиціонер преміум класу від винахідника плазмових фільтров. Єдине до чого можна причепитися - відсутність WiFi модуля. При експлуатації кондиціонерів Toshiba є одна проблема - якщо кондиціонер з якоїсь причини зламався, постачання запчастин доводиться чекати від 2 месяцкв і до безкінечності."]
[null,"  Mitsubishi Electric Premium MSZ-LN25VGW","1629 USD",null,"˂ 1","10,5 (A+++)","5,2 (A+++)","19-45","+","  Тижневий таймер, тепловізор «I see sensor», вбудований Wi-Fi модуль, двузональний потік, установка на старі фреонопроводи","  Напевно, найдосконаліший у світі кондиціонер. До того ж дизайнерський (є чотири варіанти колірної гами). Тихий, іонізатор з іонами срібла, мікропроцесор з підключеним тривимірним тепловізором, управління з смартфона, спеціальне протипилове покриття всіх поверхонь всередині внутрішнього блоку і багато ще чого (краще почитайте опис в інтернеті)."]
[null,"  Mitsubishi Electric DeLux MSZ-FH25VE2","1476 USD",null,"˂ 1","9,1 (A+++)","5,1 (A+++)","20-44","+","  Тижневий таймер, тепловізор «I see sensor», опціональний Wi-Fi модуль, двузональний потік, установка на старі фреонопроводи","  До виходу кондиціонера Mitsubishi Electric Premium MSZ-LN був «найдосконалішим». Іонізатор з іонами срібла, мікропроцесор з підключеним тривимірним тепловізором, опциональное управління зі смартфона."]
[null,"   КОНДИЦІОНЕРИ З «АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ»"]
[null,"  Panasonic Heatcharge CS-VZ9SKE","4960 USD",null,"200","10,5 (A+++)","6,2 (A+++)","19-44","+","  Датчик присутності людини, опціональний Wi-Fi модуль, акумулятор тепла для режиму обігріву.","  Оригінальна система акумулювання тепла для режиму опалення, опціональний Wi-Fi модуль"]
[null,"  Panasonic Etherea CS-Z25TKEW","1731 USD",null,"200","8,5 (A+++)","5,1 (A+++)","19-41","+","  Тижневий таймер, датчик присутності людини, опціональний Wi-Fi модуль","  Новий топовий кондиціонер від Panasonic, опціональний Wi-Fi модуль"]
[null,"  Panasonic CS-E9RKD","1490 USD",null,"200","8,5 (A+++)","4,7 (A++)","21-40","+","  Датчик присутності людини"]
[null,"  Fujitsu Nocria X ASYG09KXCA","2921 EURO",null,"200","8,5 (A+++)","5,1 (A+++)","28-46","̶—"," Тижневий таймер, датчик присутності людини, система розподілу повітря Dual Blaster","  Флагман лінійки кондиціонерів Fujitsu General, дуже цікава система розподілу повітря. На жаль дуже галасливий для кондиціонера преміум-класу і немає можливості підключити Wi-Fi-модуль."]
[null,"   КОНДИЦІОНЕРИ З КАТЕХІНОВИМИ ФІЛЬТРАМИ"]
[null,"  Fujitsu Airflow Nordic ASYG09LMCB ","1277 EURO",null,"120","6,5 (A++)","4,1 (A+)","21-43","+","  Тижневий таймер, датчик присутності людини, опціональний Wi-Fi модуль"]
[null,"  Fujitsu Slide ASYG09LUCA","1171 EURO",null,"120","7,1 (A++)","4,1 (A+)","21-38","+"," Тижневий таймер, опціональний Wi-Fi модуль"]
[null,"  Fujitsu Airflow ASYG09LMCE","930 EURO",null,"120","7,0 (A++)","4,1 (A+)","21-43","+","  Опціональний Wi-Fi модуль"]
[null,"  Gree Bora GWH09AAA (on-off)","351 USD",null,"220","3,2 (С)","3,6 (A)","26-40","̶—","  Wi-Fi модуль у комплекті","  Неінверторна модель, Китай"]
[null,"  Gree Bora inverter GWH09AAB","555 USD",null,"220","6,1 (A+)","4,0 (A++)","28-42","̶—","  Wi-Fi модуль у комплекті","  Китай"]
[null,"  Gree Bora inverter R32 GWH09AAB","567 USD",null,"220","6,1 (A+)","4,0 (A++)","28-42","̶—","  Wi-Fi модуль у комплекті","  Китай"]
[null,"  Carrier X-Power Gold 42UQV025M","747 USD",null,"250","5,1 (A)","3,62 (A)","25-41","̶—",null,"  Катехіновий фільтр - опція, Китай"]
[null,"  Midea MB-09N8D6H-I","580 USD",null,"250","6,3 (A+)","4,6 (A++)","28-45","̶—","  Опціональний Wi-Fi модуль","  Катехіновий фільтр - опція, Китай"]
[null,"  Midea AG-09N8C2F-I (on-off)","410 USD",null,"250","3,4 (С)","2,9 (С)","30-46","̶—","  Опціональний Wi-Fi модуль","  Катехіновий фільтр - опція, неінверторна модель, Китай"]
[null,"  КОНДИЦІОНЕРИ З ТЕХНОЛОГІЄЮ FLASH STREAMER"]
[null,"  Daikin UruruSarara FTXZ25N","2900 EURO",null,"?","9,52 (A+++)","5,9 (A+++)","19-39","+","  Вбудований зволожувач повітря, датчик руху, опціональний Wi-Fi модуль","  Чекаємо розяснення від предствавітельства Daikin про роботу FLASH STREAMER"]
[null,"  Daikin Perfera FTXM25M","1100 EURO",null,"?","8,52 (A+++)","5,1 (A+++)","19-41","+","  Датчик руху, опціональний Wi-Fi модуль"]
[]
[null,"* Кімната 5 х 4 метри, висота 3 метри, знищення 99% вірусів від початкової концентрації."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"https://planetaklimata.com.ua/"]